План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | 674235, Забайкальский край, Акшинский р-он, с.Акша, ул. Ефремова д.16 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Акшинский муниципальный округ Забайкальского края |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | Нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1974 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не было |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/ПОДПОЛЬЯ, цокольного этажа | нет- |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Имеется |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 1 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, MOП) | 686,6 м² |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 730,94 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 287м² |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 3082 м3 |  |
| 3. Инженерные системы в оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Имеется, 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | Имеется, 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | Закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Независимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопление | Двухтрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | Нет (есть/нет) |  |

| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | Да |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Да ,1 (наличие, количество) |  |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Нет |  |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Да |  |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да |  |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | Нет (наличие, количество) |  |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | Нет |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Естественная |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | Нет |  |  |
| 4. Схема подачи pecypca на объект |  |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованное централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованное централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованное централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованное централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 15.09.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 15.09.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 20.05.2023 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 15.05.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 15.05.2025 |  |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | -нестабильная температура наружного воздуха: январь-февраль – 30-45 дней (месяц, количество дней) -аномально низкая температура наружного воздуха: январь – 20-25 дней( (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: Ноябрь-февраль (месяц, количество дней) |  |  |

|  | 2023-2024 г.г. | -нестабильная температура наружного воздуха: январь-февраль – 30-45 дней (месяц, количество дней) -аномально низкая температура наружного воздуха: январь – 20-25 дней (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: Ноябрь-февраль (месяц, количество дней) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-2025 г.г. | -нестабильная температура наружного воздуха: январь-февраль – 30-45 дней (месяц, количество дней) -аномально низкая температура наружного воздуха: январь – 20-25 дней (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ноябрь-февраль (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 175,48 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 175,48 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 175,48 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет аварийный останов котельных: нет изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет аварийный останов котельных: нет |  |

|  |  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: |  |  |
|  |  | нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет |  |  |
|  |  | - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопление/ГВС: нет |  |  |
|  |  | - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет |  |  |

|  |  | - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопление/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет некачественно выполненные ремонтные работы: нет самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированые СТОЯКИ - диаметры трубопроводов: 50,20 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов |  |

|  |  | - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированые СТОЯКИ - диаметры трубопроводов: 50,20 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированые СТОЯКИ - диаметры трубопроводов: 50,20 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: нет |  |

| 5.9 | Режимные условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя температура теплоносителя |  |
| 5 10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |

| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: 10.09.2026 г |  |  |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (TCO) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 | г. | нет |  |
| 6.3 | Подготовка организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся OПO | Срок выполнения: 01.03.2026г. |  |  |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO | Срок выполнения: 01.06.2026 г |  |  |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 15.08.2026г. по 15.09.2026 г. |  |  |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 | г. | нет |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 20 г. по 20 | г. | нет |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (TCO) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 | Г. | нет |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: с 20 г. по 20 | г. | нет |  |
| 6.10 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с 20 г. по 20 | г. | нет |  |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: 01.07.2026 г |  |  |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: 15.09.2026 г. |  | П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ N 115 от 24.03.2003) |  |

|  | 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | постоянно |  | n.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |  |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | 10.09.2026 г |  | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ N 115 от 24.03.2003) |  |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | 10.09.2026 г. |  | П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |  |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (TCO) | Нет |  |  |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Нет |  | n.11.1 ПТЭТЭ (Приказ Хв115 от 24.03.2003) |  |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: при обнаружении неисправности |  |  |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: при обнаружении неисправности |  |  |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | да |  |  |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: 30.09.2026 г. |  |  |  |
| 7.10 | Капитальный ремонт системы водоотведения | 31.05.2026 |  |  |  |
| 7.11 | Испытания на прочность и плотность инженерных сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения. Промывка тепловой сети дома. | 25.05.2026 г. |  |  |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: 30.09.2026 г. |  |  |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: 30.09.2026 г. |  |  |  |

|  |  | Срок выполнения: по 15.09.2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Исполнено. |  |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения:. По 15.09.2026 г. |  |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений | Исполнено. |  |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения:. По 15.09.2026 г. |  |  |
| 8.8 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | постоянно |  |  |

Ответственный руководитель	ООО УК «ИВА»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Генеральный директор          В.А. Иванкин

(фамилия, инициалы)	     (подпись)

Место печати

«	»	2026	года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет

дома):

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)