Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств с.Акша

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Забайкальский край, Акшинский район, с.Акша, ул.Партизанская д.22 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с.Акша |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | административный |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | Нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1898 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2023 |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | дерево |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | не имеется |  |
| 1.10 | Наличие чердака | имеется |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 1 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 333,1 кв.м |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 333,1 кв.м |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 1214 м.3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | _____________имеется, 1_______ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | ______________не имеется_______ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | _______________закрытая________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | ______________независимая_______ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____________однотрубная_______ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _____________нет______________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | Не имеется |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ______________сталь_____________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | ______________имеется, 1_______ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | _________________сталь__________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | ____не имеется______________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | Не имеется |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Не имеется |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | Не имеется |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | _________нецентрализованная_____ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ____________нецентрализованная__ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | ____________нецентрализованная_ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ___________централизованная_____ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ___________не имеется ____ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023гг. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 15.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.05.2022 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.05.2023 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 15.05.2024 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023г. | - нестабильная температура наружного воздуха: __________январь-февраль -30-45 дней (месяц, количество дней) -аномально низкая температура наружного воздуха: Январь 20-25 дней (месяц, количество дней) Осадки с сильным ветром: ноябрь-февраль (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _________январь-февраль -30-45 дней (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: Январь 20-25 дней (месяц, количество ) - осадки с сильным ветром: ноябрь-февраль (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025г | - нестабильная температура наружного воздуха: _________ январь-февраль -30-45 дней (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: Январь 20-25 дней (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: нояябрь-февраль (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребляемой объектом тепловой энергии в течении отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023г. | 110гк |  |
|  | 2023-2024г | 110гк |  |
|  | 2024-2025г | 110гк |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет |  |
|  |  | - аварийный останов котельных: нет |  |
|  |  | Изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет |  |
|  |  | - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2023-2024г | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет |  |
|  |  | - авариный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет |  |
|  |  | - аварии на магистральных разводящих сетях: нет |  |
|  |  | - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2024-2025г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет |  |
|  |  | - аварийный останов котельных: нет |  |
|  |  | - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет |  |
|  |  | - аварии на магистральных разводящих сетях: нет -резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023г. | -физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет |  |
|  |  | - некачественно выполненные ремонтные работы: нет |  |
|  |  | - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет |  |
|  |  | - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2023-2024г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет |  |
|  |  | - некачественно выполненные ремонтные работы: нет |  |
|  |  | - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2024-2025г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет |  |
|  |  | - некачественно выполненные ремонтные работы: нет |  |
|  |  | - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отоплению/ГВС: нет |  |
|  |  | - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное движение теплоносителя |  |
|  |  | - с верхней разводкой подающей магистрали/ с нижней разводкой обеих магистралей |  |
|  |  | -скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая |  |
|  |  | - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные |  |
|  |  | - диаметр трубопроводов: 127.89,50,20 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): |  |
|  |  | - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее |  |
|  |  | - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): циркуляционный насос |  |
|  |  | - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы ТРЖ): нет |  |
|  |  | ГВС с циркуляцией/тупиковое ГВС: нет |  |
|  | 2023-2024г. | 127,89, 50,20 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) |  |
|  |  | - одностороннее/разностороннее подключения отопительных приборов: разностороннее |  |
|  |  | - оборудование (циркуляционные насосы, водподогреватели, теплообменники): циркуляционный насос. |  |
|  |  | - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет |  |
|  |  | - ГВС с циркуляцией/тупиковое ГВС: нет |  |
|  | 2024-2025г. | 127,89, 50, 20 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): |  |
|  |  | - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее |  |
|  |  | - оборудование (циркуляционные насосы, водопогреватели, теплообменники): циркуляционные насос |  |
|  |  | - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные устновки (насосы, элеватры, ТРЖ): нет |  |
|  |  | - ГВС с циркуляцией/тупиковое ГВС: нет |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя -расход теплоносителя -температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя -расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025 | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023г | нет |  |
|  | 2023-2024г. | нет |  |
|  | 2024-2025г. | нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023г. | Протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2023-2024г. | Протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2024-2025г. | Протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственника объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.6. | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.8. | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г. |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Не требуется |  |
| 6.10 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Не требуется |  |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с июня 2026г. по август 2026г | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
|  | 7. Мероприятия технического характера |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Нет | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Нет | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Нет | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключение горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Нет |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопровода для определения коррозионного износа металла труб | Нет | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Нет |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Нет |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Нет |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | с 01.08.2026 по 31.08.2026г |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | с 01.08.2026 по 31.08.2026г |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | нет |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | нет |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | нет |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | нет |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | нет |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | нет |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | нет |  |

Ответственный руководитель                              ___ Н.А. Павлова____________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_________________              ___________________     ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Представители собственников объекта теплоснабжения,  теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)