План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

| n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | С. Тохтор ул. Школьная5 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Акшинское муниципальный округ |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административное |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1984 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не было |  |
| 1.7 | Количество подъездов | нет |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
|  | 2. Характеристика объекта |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 5 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, MOП) | 171,7 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 171,7 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 171,7 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ____ имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _______имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | __________открытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____независимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____двухтрубная_ (двухтрубная\однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | __________нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нетнененен |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | __ ___________ сталь _(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Водопроводный ввод | нет (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | нет (наличие, количecmвo) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | естественная |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | нецентрализованная /нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/ |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
|  | 6. Мероприятия организационного характера |  |  |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) | Срок выполнения: 15.09. 2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.1 |

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. |  |  |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения: 15.09 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения: 16.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения: 30.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) | Срок выполнения: 15-16.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.5 |

| № n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации OПO, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO. | Срок выполнения: 30.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения: 05.10 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.9 |

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. |  |  |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.2 |

$

1,

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.1 |
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил |  | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы. |  | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании it ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

|  | Наименование | Описание | Примечание ' |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных OKOH | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

Ответственный руководитель	МБУ  «Служба МТО»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Зам Руководителя                                  Индык Р.Н.

(должность)

Место печати

(фамилия, инициалы)

«    15	»    04	2026	года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

( фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

| n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | С.Бытэв ул. Школьная 5 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Акшинское муниципальный округ |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административное |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1975 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не было |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | дерево |  |
| 1.9 | Наличие подвала цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
|  | 2. Характеристика объекта |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 5 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, MOП) | 133,5м2 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 133,5 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 133,5 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ____ имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _______имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | __________открытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____независимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____двухтрубная_ (двухтрубная\однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | __________нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нетнененен |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | __ ___________ сталь _(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Водопроводный ввод | нет (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | нет (наличие, количecmвo) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | естественная |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | нецентрализованная /нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/ |  |
| 4.5 | газоснабжение | Не имеется централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.05.2022г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.05.2023г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.05.2024г.(не работал) |  |
|  | 6. Мероприятия организационного характера |  |  |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) | Срок выполнения: 17.09. 2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.1 |

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. |  |  |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения: 17.09 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения: 18.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения: 29.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) | Срок выполнения: 17-18 .09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.5 |

| № n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации OПO, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO. | Срок выполнения: 29.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения: 06.10 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.9 |

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. |  |  |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.2 |

$

1,

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.1 |
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил |  | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы. |  | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании it ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

|  | Наименование | Описание | Примечание ' |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных OKOH | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

Ответственный руководитель	МБУ  «Служба МТО»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Зам Руководителя                                  Индык Р.Н.

(должность)

Место печати

(фамилия, инициалы)

«    15	»    04	2026	года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1.

(фамилия, имя, отчество )                                                                                    (подпись)

2.

( фамилия, имя, отчество)

н3.

(фамилия, имя, отчество)

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

| n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | С. Акша ул.Октябрьская 20 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Акшинское муниципальный округ |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административное |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1968г. |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не было |  |
| 1.7 | Количество подъездов | нет |  |
| 1.8 | Материал стен | дерево |  |
| 1.9 | Наличие подвала цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
|  | 2. Характеристика объекта |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 7 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, MOП) | 300 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 300 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 300 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ____ имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _______имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | __________открытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____независимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____двухтрубная_ (двухтрубная\однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | __________нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нетнененен |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | __ ___________ сталь _(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Водопроводный ввод | нет (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | нет (наличие, количecmвo) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | естественная |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | нецентрализованная /нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/ |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
|  | 6. Мероприятия организационного характера |  |  |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) | Срок выполнения: 10.09. 2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.1 |

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. |  |  |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения: 10.09 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения: 11.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения: 24.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) | Срок выполнения: 11.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.5 |

| № n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации OПO, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO. | Срок выполнения: 24.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения: 01.10 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.9 |

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. |  |  |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.2 |

$

1,

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.1 |
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил |  | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы. |  | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании it ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

|  | Наименование | Описание | Примечание ' |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных OKOH | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

Ответственный руководитель	МБУ  «Служба МТО»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Зам Руководителя                                  Индык Р.Н.

(должность)

Место печати

(фамилия, инициалы)

«    15	»    04	2026	года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

( фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

| n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | С. Улача ул.Кирова 16. |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Акшинское муниципальный округ |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административное |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1898 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не было |  |
| 1.7 | Количество подъездов | нет |  |
| 1.8 | Материал стен | дерево |  |
| 1.9 | Наличие подвала цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
|  | 2. Характеристика объекта |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 5 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, MOП) | 256 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 256 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ____ имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _______имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | __________открытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____независимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____двухтрубная_ (двухтрубная\однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | __________нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нетнененен |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | __ ___________ сталь _(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Водопроводный ввод | нет (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | нет (наличие, количecmвo) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | естественная |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | нецентрализованная /нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/ |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.05.2022г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.05.2023г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.05.2024г.(не работал) |  |
|  | 6. Мероприятия организационного характера |  |  |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) | Срок выполнения: 28.09. 2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.1 |

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. |  |  |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения: 28.09 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения: 29.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения: 29.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) | Срок выполнения: 02.10 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.5 |

| № n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации OПO, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO. | Срок выполнения: 07.10 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения: 07.10 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.9 |

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. |  |  |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.2 |

$

1,

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.1 |
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил |  | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы. |  | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании it ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

|  | Наименование | Описание | Примечание ' |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных OKOH | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

Ответственный руководитель	МБУ  «Служба МТО»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Зам Руководителя                                  Индык Р.Н.

(должность)

Место печати

(фамилия, инициалы)

«    15	»    04	2026	года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

( фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

| n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | С.Орой ул. Молодёжная 13 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Акшинское муниципальный округ |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административное |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | нет |  |
| 1.5 | Год постройки | 1964 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не было |  |
| 1.7 | Количество подъездов | нет |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
|  | 2. Характеристика объекта |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 5 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, MOП) | 267 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 267 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 267 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ____ имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _______имеется 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | __________открытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____независимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____двухтрубная_ (двухтрубная\однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | __________нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нетнененен |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | __ ___________ сталь _(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Водопроводный ввод | нет (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | нет (наличие, количecmвo) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | естественная |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | нецентрализованная /нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | нет централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/ |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.09.2022г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023г.(не работал) |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.05.2022г.(не работал) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.05.2023г.(не работал) |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.05.2024г.(не работал) |  |
|  | 6. Мероприятия организационного характера |  |  |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) | Срок выполнения: 21.09. 2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.1 |

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. |  |  |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения: 21.09 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения: 22.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения: 06.09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) | Срок выполнения: 21-22 .09 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.5 |

| № n/n | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации OПO, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO. | Срок выполнения: 06.10 2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения: 06.10 20 26 г. | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные | Срок выполнения: с 20 г. по 20__г. | Приказ 2234 п. 1.1.9 |

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. |  |  |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.3.2 |

$

1,

|  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.1 |
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения: с 20 г. по 20___г. | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил |  | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы. |  | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании it ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 20 г. по 20 Г. |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

|  | Наименование | Описание | Примечание ' |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных OKOH | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 20 г. по 20 г. |  |

Ответственный руководитель	МБУ  «Служба МТО»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Зам Руководителя                                  Индык Р.Н.

(должность)

Место печати

(фамилия, инициалы)

«    15	»    04	2026	года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

( фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)